# Text boxes

Kosztorys ofertowy

Przebudowa  i rozbudowea drogi gminnej nr 104277B Golanki-Świdry-Dobrzyce w m.Golanki w ikm

0+000-0+543,76

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 1. D.01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych

0,54

1 km

trasy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

(drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Poz. 1

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. D.01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków

0,04

1 ha

Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków.

Zagajników średniej gęstości

Poz. 2

0,05

100 szt

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni. Średnica

drzew 26-35 cm

Poz. 3

0,09

100 szt

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni. Średnica

drzew 36-45 cm

Poz. 4

0,02

100 szt

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni. Średnica

drzew 46-55 cm

Poz. 5

0,03

100 szt

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni. Średnica

drzew 56-65 cm

Poz. 6

0,06

100 szt

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni. Średnica

drzew powyżej 66 cm

Poz. 7

0,06

100 szt

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm

Poz. 8

0,03

100 szt

Mechaniczne karczowanie pni o średnicy ponad 66 cm

Poz. 9

0,11

100 mp

Wywożenie dłużyc,karpiny i gałęzi. Transport na odległość

do 2 km. Dłużyce

Poz. 10

0,46

100 mp

Wywożenie dłużyc,karpiny i gałęzi. Transport na odległość

do 2 km. Karpiny

Poz. 11

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu

10,55

100 m3

Zdjęcie warstwy humusu z odwozem na  odl. 1 km.

Poz. 12

Razem wartość elementu nr 3

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 4. D.01.02.04 Rozbiórka elementow dróg

14,00

1 m

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm

Poz. 13

8,00

1 m

Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o

średnicy 60cm

Poz. 14

4,00

1 m3

Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów rurowych z

betonu

Poz. 15

0,24

100 m2

Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca wysokości

13-17cm

Poz. 16

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. D.01.03.02 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie dróg

19,25

1 m3

Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w

gruncie kat.III-odkopanie kabli telekomunikacyjnych.

Poz. 17

0,31

100 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

szerokości do 0,4m

Poz. 18

0,34

100 m

Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych z

PCW o średnicy do 140mm.

Poz. 19

19,25

1 m3

Zasypanie rowów dla kabli. Ręczne zasypanie wykopu

gruntem kat.I-II

Poz. 20

Razem wartość elementu nr 5

Element nr 6. D.02.01.01 Wykonywanie wykopów w gruntach I-V kat.

0,39

100 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km w gruncie kat. III-IV.

Poz. 21

1,44

100 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

podsiębiernymi na odkład w gruncie kat. III-IV-wykopy pod

przepusty.

Poz. 22

1,16

100 m3

Ręczne roboty ziemne poprzeczne na przerzut z

wbudowaniem gruntu kat. III w nasyp

Poz. 23

Razem wartość elementu nr 6

Element nr 7. D.02.03.01 Wykonywanie nasypów

1,44

100 m3

Zasypanie wykopów ze skarpami. Zasypanie wykopu

gruntem kat. I-III z zagęszczeniem-zasypanie przepustów.

Poz. 24

10,08

100 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km w gruncie kat. I-II-dowóz gruntu z

dokopu..

Poz. 25

- 2 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

10,08

100 m3

Transport gruntu na dalsze ...........km odległości transportu

ponad 1km.

Poz. 26

10,48

100 m3

Ręczne formowanie nasypów. Nasyp z gruntu kat. I-II

dostarczonego samochodami  samowyładowczymi

Poz. 27

11,65

100 m3

Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu kat. I-II

zagęszczane walcami wibracyjnymi samojezdnymi.

Poz. 28

27,99

100 m2

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych

przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie

na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w

gruncie kat. I-III-plantowanie poboczy.

Poz. 29

Razem wartość elementu nr 7

Element nr 8. D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi

20,00

1 m

Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych

jednootworowych. Część przel.przepustu z rur o śred.60

cm. ława z pospółki

Poz. 30

Razem wartość elementu nr 8

Element nr 9. D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

0,21

100 m

Kanały z rur PVC łączone na wcisk. Rurociągi z PVC o

średnicy zewn. 400 mm

Poz. 31

1,00

1 studnia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w gotowym

wykopie. O średnicy 1250 mm,o głębokości 3.0 m z kratką

ściekową.

Poz. 32

1,00

1 szt

Obudowy wylotów kolektorów z betonu o średnicy 40cm

Poz. 33

0,08

100 szt

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych.

Regulacja zaworów wodociągowych.

Poz. 34

Razem wartość elementu nr 9

Element nr 10. D.04.04.02 Podbudowy z kruszywa łamanych

29,13

100 m2

Podbudowy z kruszyw a łamanego. Warstwa grubości

20cm

Poz. 35

Razem wartość elementu nr 10

Element nr 11. D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstyw konstrukcyjnych

23,21

100 m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

Poz. 36

23,21

100 m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Skropienie nawierzchni emulsją.

Poz. 37

- 3 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Razem wartość elementu nr 11

Element nr 12. D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego-warstwa wiążąca

23,21

100 m2

Nawierzchnie z betonu asfaltowego na ruch KR 1 (warstwa

wiążąca) - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm z

transportem mieszanki samochódem samowyładowczym

na 5 km.

Poz. 38

270,84

1 t

Transport mieszanki na dalsze ..............km przewozu

ponad 5 km.

Poz. 39

Razem wartość elementu nr 12

Element nr 13. D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego-warstwa ścieralna

22,71

100 m2

Nawierzchnie z betonu asfaltowego na ruch KR 1 (warstwa

ścieralna) - grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm z

transportem mieszanki samochódem samowyładowczym

na 5 km.

Poz. 40

163,26

1 t

Transport mieszanki na dalsze ..........km przewozu ponad 5

km.

Poz. 41

Razem wartość elementu nr 13

Element nr 14. D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

4,80

1 m3

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: ławy

fundamentowe żwirowe

Poz. 42

0,45

100 m

Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy: rury betonowe

śr. 40 cm

Poz. 43

Razem wartość elementu nr 14

Element nr 15. D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa

4,33

100 m2

Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa

mechanicznie. Warstwa jezdni górna grubości 16

cm-nawierzchnia na zjazdach.

Poz. 44

Razem wartość elementu nr 15

Element nr 16. D.06.01.02 Umocnienie skarp brukowcem

0,33

100 m2

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów. Na podsypce

cementowo-piaskowej.-obrukowanie wlotow i wylotow

przepustow.

Poz. 45

Razem wartość elementu nr 16

- 4 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 17. D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

0,17

100 szt

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  50 mm

Poz. 46

0,20

100 szt

Pionowe znaki drogowe. Znaki

zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3

m2

Poz. 47

Razem wartość elementu nr 17

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 5 -