**OC.7021.2.1.2021**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Grabowo

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1

18-507 Grabowo

tel. 86 279 00 21, fax. 86 279 00 21 w.32

e-mail: sekretariat@grabowo.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n.

**„Przebudowa budynku socjalnego Świdry Dobrzyce – wymiana pokrycia dachowego w miejscowości Świdry Dobrzyce 20”.**

 Rodzaj zamówienia: /robota budowlana

**I.** Określenie przedmiotu zamówienia:

 **Remontu budynku w zakresie wymiany części pokrycia dachowego**:

Szczegółowy opis elementów konstrukcyjno – budowlanych i instalacyjnych obiektu i budowli:

1. Wymiana krycia dachu:

* + - usuniecie płyt azbestowych
		- rozbiórka pokrycia z płyt z eternitu falistego wraz z ołaceniem;
		- oczyszczenie i zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianych przed działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych oraz owadów za pomocą Impregnatu ogniochronnego do drewna,
		- ułożenie membrany dachowej o gramaturze min. 125 g/m2,
		- nabicie kontrłat o wym. min. 3x5 cm i łat o wym. min 5x4 cm.
		- wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachówki.
		- wykonanie nowych obróbek blacharskich - pasy podrynnowe i nadrynnowe, wokół kominów - z blachy stalowej gr. 0,5, ocynkowanej i powlekanej w kolorze dachu.
		- montaż gąsiorów kalenicowych,
		- montaż wyłazu dachowego przeszklonego,
		- zamontowanie rynien 125 mm i rur spustowych 90 mm z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej w kolorze czerwonym, w rozwiązaniu systemowym jako gotowe wyroby,
		- zamontowanie akcesoriów dachowych (ławy kominiarskie, płotki przeciwśniegowe) w rozwiązaniu systemowym jako gotowe wyroby;

2. Remont kominów

* + - rozbiórka kominów z cegły ceramicznej do połaci dachowej,
		- odbudowa kominów,
		- wykonanie czapek betonowych,
		- izolacja czapek kominowych,
		- montaż siatek stalowych o oczkach max 3x3 cm

**II**. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – w Urzędzie Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo pok. nr 15, telefonicznie pod numerem tel. 86 279 0021 wew. 41

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:

Pracownik Urzędu – Konrad Wysk.

**III**. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 30 września 2021 r.

**IV**. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy złożą wymagane dokumenty:

– wypełniony formularz oferty stanowiącej załącznik do zaproszenia,

Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oferentów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub nie spełnili innych wymagań określonych w zaproszeniu.

**V**. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami – cena .

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

**VI**. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo, pokój nr 11 osobiście, pocztą oraz przez portal na stronie internetowej <https://grabowo.logintrade.net/>.

Termin składania ofert upływa dnia **16 lipca 2021 r. do godz.10.00**

W przypadku składania oferty osobiście lub pocztą, zamknięta koperta zawierająca dokumenty oferenta powinna być oznaczona nazwą **„Przebudowa budynku socjalnego Świdry Dobrzyce – wymiana pokrycia dachowego w miejscowości Świdry Dobrzyce 20”.**

 **VII**. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie na wniosek składającego ofertę.

**VIII**. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu złożonych ofert.

Załączniki:

1. Formularz oferty.
2. Wzór umowy.
3. Przedmiary.
4. Rysunek techniczny dachu Świdry Dobrzyce 20
5. Rysunek techniczny dachu Świdry Dobrzyce 20 (1)
6. Rysunek techniczny dachu Świdry Dobrzyce 20 (2)
7. Rysunek budynku Świdry Dobrzyce 20