Grabowo dnia 2018.03.23

OR.7021.3.1.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

GMINA GRABOWO

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1; 18-507 Grabowo

Tel. 86 279 00 21, fax. 86 2790021 w. 32

e-mail: sekretariat@grabowo.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. :

Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Grabowo w 2018 r.

Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/robota budowlana*)

1.   Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego.

1.1 Opis przedmiotu zamówienia :

1.1.1 Zestawienie czynności wchodzących w zakres konserwacji oświetlenia drogowego:

- wymiana źródeł światła,

- wymiana uszkodzonych opraw i kloszy,

- wymiana dławików, kondensatorów, układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych,

- prostowanie przekrzywionych opraw oraz przekręcanie wysięgników do pozycji prawidłowej,

- wymiana przewodów w latarniach,

- wymiana tabliczek słupowych,

- wymiana uszkodzonych wkładek topikowych,

- wymiana uszkodzonych główek bezpiecznikowych,

- wymiana podstaw bezpiecznikowych,

- wymiana i dokręcanie zacisków prądowych,

- lokalizacja uszkodzeń napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

- naprawa uszkodzeń napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

- wymiana odcinków napowietrznej i kablowej sieci oświetleniowej,

- czyszczenie wnęk słupów oświetleniowych,

- wymiana zamknięć (drzwiczek) słupowych,

- wymiana opasek zabezpieczających,

- poprawianie opasek słupowych,

- wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych w stacjach w obwodach oświetlenia drogowego,

- wymiana przewodów w tablicach oświetleniowych,

- wymiana listew zaciskowych,

- wymiana styczników na tablicach oświetleniowych

- wymiana zegarów sterujących oświetleniem,

- regulacja zegarów,

- prowadzenie oględzin sieci oświetlenia ulicznego.

1.1.2 Konserwujący zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania „ Instrukcji współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz Samorządem w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego”

1.1.3 Przystąpienie do usunięcia awarii nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub stwierdzenia przez konserwatora awarii oświetlenia ulicznego.

1.1.4	Informowanie pozostałych właścicieli oświetlenia o planowanych pracach z co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

1.1.5	Miejsce realizacji oświetlenia drogowego w miejscowościach

Andrychy;

Bagińskie;

Chełchy,

Ciemianka;

Ciemianka ( Jadłówek),

Gnatowo;

Golanki;

Grabowo (5 stacji);

Grabowskie;

Grądy – Możdżenie;

Guty Podleśne;

Kamińskie;

Konopki – Białystok,

Konopki Konopki – Białystok (Sulimy),

Konopki – Monety

Kownacin;

Kurkowo;

Łebki Duże;

Łebki Małe;

Łubiane;

Marki;

Milewo – Gałązki;

Pasichy;

Przyborowo;

Rosochate;

Siwki;

Skroda Wielka;

Stare Guty;

Stawiane;

Stawiane (obwód Grądy -  Michały);

Surały;

Świdry – Dobrzyce;

Świdry Podleśne;

Wiszowate;

Wojsławy;

Żebrki.

CPV 50232100-1 - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

2.  Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, pok. nr 13 lub telefonicznie pod numerem tel.86 279 00 21 wew. 41.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Konrad Wysk.

3.	Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądany*) termin realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2018 r.

4.	Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, spełniający następujące warunki: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

- posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym grupą PPN.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- dysponują specjalistycznym sprzętem tj. posiadają podnośnik do pracy na wysokościach pod napięciem do 1 kV,

- wyrażą zgodę na zaproponowane w projekcie umowy warunki realizacji zamówienia,

Nie spełnienie powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów :

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zamawiający wzywa Wykonawców do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Dodatkowo oferent może złożyć inne dokumenty które  uzna za przydatne w ocenie oferty (np. listy referencyjne, opinie, przyznane nagrody i wyróżnienia na targach handlowych, opinie techniczne itp.).

Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oferentów, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów lub nie spełnili innych wymagań określonych w zaproszeniu.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty, wraz z 	podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Kryteria i sposób obliczania:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierować się następującym kryterium: cena – 100 %

Kryterium jest punktowane w skali od 0 do 100 wg wzoru.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „cena” będą liczone wg następującego wzoru:

Wo = (Cmin : Cx) x 100.00 x waga kryterium (%)

gdzie :

Wo – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto (z Vat) realizacji całego zamówienia,

Cmin – minimalna cena brutto (z Vat) zaoferowana w przetargu,

Cx – cena brutto (z Vat) podana przez oferenta, dla którego wynik jest obliczany.

Zamówienia zostanie udzielone oferentowi, którego oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

6.	Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Grabowo, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1, 
pokój nr 11 - sekretariat osobiście, pocztą, lub faxem na numer 86 279 00 21 albo e-mailem na adres sekretariat@grabowo.pl

Termin składania ofert upływa dnia  30 marca 2018 r. do godz. 9:00.

W przypadku składania oferty osobiście lub pocztą  zamknięta koperta zawierająca dokumenty oferenta powinna być oznaczona nazwą: „Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Grabowo w 2018 r.”

7.	Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej).

8.	Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Grabowo, dnia 2018.03.23

*- niepotrzebne skreślić

Załączniki:

- Nr 1 - formularz ofertowy,

- Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- Nr 3 – projekt umowy.